能耗调查表

填表单位信息及填表说明                              年  月  日

| 填表单 位名称 |  |  |  | 详 细 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  | 联系 电话 |  |  | 传真 E-mall |  |  |
| 单 位 概 述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填 表 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |

一、能源总消耗及能源价格汇总表

| 消耗 能源类别 |  |  |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 | 5月 |  | 6月 |  | 7月 | 8月 |  | 9月 |  | 10月 | 11月 |  | 12月 |  | 全年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 （度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自来水（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料油（升） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供热 | 热水 | 用量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 | 用量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力 （Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽油（升） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源价格 注：排污费每月按1000吨计算（酒店用水） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电价(元/度) |  |  |  |  |  |  |  |  | 自来水 (元/吨) |  |  |  |  | 水排污费 (元/吨) |  |  |  |  | 燃料油 (元/升) |  |  |  |  | 汽油 (元/升) |  |  |
| 平均电价 |  |  | 平价 |  | 峰价 |  | 谷价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、照明设备技术参数调查表

编号：

| 灯具类型 | 型号 (1\2\3) | 使用 场所 | 是否在空调 房间 | 距地面 高度 | 数量 | 每盏（W） | 合计 （kW） | 日照明时间 （h） | 镇流器种类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电感式 | 电子式 |
| 白 炽 灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直管荧光灯 按照安装方式划分： - 一个灯具内有 一支灯管 2、一个灯具内有 二支灯管 3、一个灯具内有 三支灯管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自镇流汞灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压汞灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属卤化物灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压钠灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能型荧光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他类型灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均每月照明用电： kWh（度） |  |  |  | 现时照明用电电价： 元/kWh（元/度） |  |  |  |  |  |  |
| 照明线路是否取了功率补偿措施： |  |  |  | 现在线路的功率因素为： |  |  |  |  |  |  |
| 市电电压一般是：偏低□ 偏高□ 基本正常√ |  |  |  | 市电电压：最低 V、 最高 V |  |  |  |  |  |  |
| 注：使用场所为走廊、大堂、会议室、客房、办公室、餐厅、厂房、地下停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、中央空调系统运行参数表   (A)

| 建 筑 物 | 建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 玻璃外墙（窗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入住率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 楼高/层数 |  |  |  | 建筑面积(m2) |  |  |  | 房间(套) |  |  |  | 单层厚度(mm) |  |  |  | 双层厚度(mm) |  |  |  |  |  | 朝阳面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水用量 | 进出温度 |  | 热水总用水量（吨/天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 客 房 |  |  |  | 厨 房 |  |  | 桑 拿 |  |  |  |  | 洗 衣 房 |  |  |  |  | 职工宿舍 |  |  |  |  | 其 它 |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
| 其 它 | 中 央 空 调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调面积 （m2） |  | 空间使用率（%） |  |  |  | 设备每天 使用时间（h） |  |  |  | 每月 使用天数 |  |  |  | 全年开机 时间（月） |  |  | 空调高峰期电量 (kwh/月) |  |  |  |  |  | 全年总电费(元) |  |  |  | 电价 (元/kwh) |  |  |  |  |
| 年运行时段 | 白天运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 晚上运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行天数 | 每天运行时间 （h） |  | 主机 |  |  |  | 冷冻泵 |  |  |  | 冷却泵 |  |  |  | 运行 天数 （天） |  |  | 每天运行时间 （h） |  | 主机 |  |  |  |  | 冷冻泵 |  |  |  |  | 冷却泵 |  |
|  |  |  |  | 台数 |  | 总制 冷量 (冷吨） |  | 台数 | 总 功率 （kW） |  |  | 台数 |  | 总 功率 （kW） |  |  |  |  |  |  | 台数 | 总制 冷量 （冷吨） |  |  |  | 台数 | 总 功率 （kW） |  |  |  | 台数 | 总 功率 （kW） |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编号：

| 建筑物 |  |  |  |  |  | 玻璃外墙（窗） |  |  |  |  |  |  |  |  | 入住率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼高/层数 |  | 建筑面积(m2) |  |  | 房间(套) | 单层厚度(mm) |  |  |  | 双层厚度(mm) |  | 朝阳面积(m2) |  |  |  |
| 热水总用水量（吨/天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进出温度 |
| 客 房 | 厨 房 |  | 桑 拿 |  |  |  | 洗 衣 房 | 职工宿舍 |  |  | 其 它 |  |  | 合 计 |  |
| 中 央 空 调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调面积（m2） |  |  |  | 空调空间使用率（%） |  |  |  |  | 全年总电费(元) |  |  |  | 电价(元/kwh) |  |  |

二、中央空调系统设备参数表  (B)    编号：

| 主机 | 序号 | 品牌 型号 |  | 台数 | 单台 制冷量 （冷吨） | 冷却流量 |  |  | 冷冻流量 | 单台 输入 功率 （kW） |  |  | 卸载 电流 |  | 压缩机类型 |  |  |  |  | 冷凝器饱和温度（℃） |  | 冷凝 水温 度 (℃) |  | 负载率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 | 最小 | 活塞 |  | 螺杆 | 离心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵 | 序号 | 台数 （台） | 电机额定功率（kw） | 扬程(m) | 冷冻水进水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻水出水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 流量（m3/h） |  |  | 压力（Mpa） |  |  |  | 温度（℃） |  |  | 流量（m3/h） |  |  |  | 压力（Mpa） |  |  |  | 温度（℃） |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却泵 | 序号 | 台数 （台） | 电机额定功率（kw） | 扬程(m) | 冷却水进水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却水出水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 流量（m3/h） |  |  | 压力（Mpa） |  |  |  | 温度（℃） |  |  | 流量（m3/h） |  |  |  | 压力（Mpa） |  |  |  | 温度（℃） |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却塔 | 序号 | 台数（台） | 电机额定功率 （kw） |  | 出水流量 （m3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出水温度 （℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 末端风机 | 序号 | 台数 （台） | 电机额定功率 （kw） |  | 风机类型 |  |  |  |  |  | 风量控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 风机盘管 |  | 风柜 |  |  |  | 温控开关 |  |  |  |  | 温控电磁阀 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |